火警自動警報設備測試報告書
				測 試 日 期 年 月 日
				測 試 人 員
				姓 名 簽章
				地 址
用途
總樓地板面積	m2			樓層數		地上 層 地下 層
	預備電源	型式 V AH
受信機	型 級 蓄積式‧ 二信號式‧類比式‧其他 ( )
	回路數				額定電壓			AC V‧DC V
手動報警機	型 級 屋內型 個 屋外型 個
	專用方式
中繼器	回路 電源 受信機供給方式 預備電源 V AH
	其他方式
	蓄積式‧類比式‧其他
	種類					數量
	式 型( )					種		個
探測器	式 型( )					種		個
	式 型( )					種		個
	式 型( )					種		個
	式 型( )					種		個
	主音響裝置		DC V mA 個
	副音響裝置		DC V mA 個
音響裝置	地區音響裝置		DC V mA 個
	與緊急廣播設備之連動		有 ‧ 無
	鳴動方式		一齊鳴動‧分區鳴動

火警自動警報設備
試驗項目					種類‧容量等內容	結果
	火警分區		火警分區設定		────────
外			設置	設置場所
			場所	周圍狀況‧操作性	────────
			等1	設置狀況	────────
	受信機		構造‧性能		────────
			操作部		距樓地板面高度 m
觀			預備品		────────
			設置場所
	中繼器		構造‧性能		────────
			預備品		────────
	電源		常用電源		V
試			緊急電源種類		蓄電池設備
		警戒狀況‧ / 設置狀況‧ / 構造‧ / 性能	差動式局限型		────────
	探		定溫式局限型		────────
			補償式局限型		────────
			熱複合式局限型		────────
	測		熱類比式局限型		────────
驗			定溫式感知線型		────────
			差動式分布型(空氣管式)		────────
	器		差動式分布型式(熱電偶式)		────────
			差動式分布型(熱半導體式)		────────

火警自動警報設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
		警 / 戒 / 狀 / 況 / ‧ / 設 / 置 / 狀 / 況 / ‧ / 構 / 造 / ‧ / 性 / 能	偵煙式探測器(光電式分離型及類比式除外)		────────
	探		離子類比式局限型		────────
外			光電類比式局限型		────────
	測		熱煙複合式局限型		────────
			光電式分離型		────────
觀	器		光電類比式分離型		────────
			火焰式探測器
	手 動		設置場所		────────
試	報警機		構造．性能		────────
	標示燈		設置場所		────────
			構造		────────
驗	地區音		設置場所		────────
	響裝置		構造		────────
		共通線試驗			────────
性	配			試驗回路－１	────────
	線	串接配線試驗		試驗回路－２	────────
				試驗回路－３	────────
能				火災表示狀況	────────
	受	火災表示試驗		２信號式機能	────────
				蓄積式機能	────────
試	信	注意表示試驗		注意表示狀況	────────
		回路導通試驗			────────
	機	同時動作試驗		使用常用電源時	────────
驗				使用預備電源時	────────
		預備電源試驗		電源自動切換機能	────────

火警自動警報設備
試 驗 項 目				種類．容量等內容	結果
		預備電源試驗	端子電壓．容量	V AH
	受	緊急電源試驗	電源自動切換機能	────────
性			火災表示狀況	────────
	信	附屬裝置試驗	二信號式	────────
			蓄積式	────────
	機	相互動作試驗	相互通話狀況	────────
能			地區音響裝置鳴動狀況	────────
	中	回路導通試驗		────────
	繼	預備電源試驗	電源自動切換機能	────────
	器		端子電壓．容量	V AH
試			火災動作試驗
			動作持續試驗
	探	測 器	流通試驗
			接點水高試驗
驗			回路合成阻抗試驗
	地區音響裝置		音響裝置試驗
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

火警自動警報設備之二
火警分區		探 測 器					地 / 區 / 音 / 響 / 裝 / 置
受 / 信 / 機 / 之 / 表 / 示 / 號 / 碼		差 動 式				補償式局限型	定溫式			煙感知器
		*分布型			局限型		再用型	非 用 / 再 型		離子式局限型	光電式		火焰式探測器
		空氣管式	熱電偶式	熱半導體式					局限型	分離型				結果
	名 稱					局限型	局限型	* / 感知線型

				個	dB

合 計

註：1.標示「*」者，應於火警自動警報設備之四，填入該設備之試驗結果。

火警自動警報設備之三
火 警 分 區		探 測 器					地
受 / 信 / 機 / 之 / 表 / 示 / 號 / 碼		多信號探測器				類比式探測器				區 / 音 / 響 / 裝 / 置
		熱複合式局限型	煙複合式局限型	熱煙複合式局限型	其他多信號探測器	熱類比式局限型	偵煙式探測器
				離子類比式局限型	光電類比式				結果
	名 稱
				局限型	分離型

				個	dB

合 計

火警自動警報設備之四
火 警 分 區				差 動 式 分 布 型					定溫式 / 感知線型
受信機之表示號碼				空 氣 管 式					熱 電 / 偶 式		熱半導 / 體 式
		種
				空氣管長	送氣量	動作試驗	動作繼續試驗	流通試驗	接點水高試驗	動作試驗	回路合成抵抗試驗	動作試驗	回路合成抵抗試驗	動作試驗	回路合成抵抗試驗
	名 稱		製造					結果

			號碼
		類

				m	cc	秒	秒	秒	mm	mv	Ω	mv	Ω		Ω

備註

瓦斯漏氣火警自動警報設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用途					樓層數		地下 層
樓地板面積合計	m2
受信機	預備電源		型式 V AH
	回路數
	專用方式
中繼器	回路 電源 受信機供給方式 預備電源 V AH
	其他方式
檢知器	檢知對象	比空氣輕之瓦斯				個
		比空氣重之瓦斯				個
		增幅器		額定電壓					額定輸出功率
	音聲警報 / 裝 置			AC V / DC V					W
		揚聲器		喇叭型( W)				號角型( W)			其 他( W)
警報裝置				個				個			個
	瓦斯漏氣	附屬在中繼器者 個					其他 個
	表示燈
	檢知區域	附屬在檢知器者 個					其他 個
	警報裝置

瓦斯漏氣火警自動警報設備
試驗項目					種類‧容量等內容	結果
	警報分區	警報分區設定				────────
		設置場所等	設置場所
外			周圍狀況‧操作性			────────
			設置狀況			────────
	受信機	構造‧性能				────────
		操作部				距樓地板面高度 m
		預備品				────────
		設置場所
	中繼器	構造‧性能				────────
觀		預備品				────────
	電源	常用電源				V
		緊急電源				蓄電池設備
		警戒狀況				────────
				檢知之瓦斯對空氣		────────
	檢知器	設置		比重未滿1者
		狀況		檢知之瓦對空氣		────────
試				比重大於1者
		構造‧性能				────────
				增幅器	設置場所	────────
		音聲警報			構造	────────
	警報	裝 置		揚聲器	設置場所	────────
				構造	────────
		瓦斯漏氣		設置場所		────────
驗	裝置	表示燈		構造		────────
		檢知區域		設置場所		────────
		警報裝置		構造		────────
		串接配線		試驗回路－１		────────
性	配線	試 驗		試驗回路－２		────────
能				試驗回路－３		────────
試		瓦斯漏氣		瓦斯漏氣燈		────────
驗	受信機	表示試驗		地區表示裝置動作狀況		────────
				主音響裝置鳴動狀況		────────

瓦斯漏氣火警自動警報設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
		瓦斯漏氣		試驗中其他回路			────────
	受	表示試驗		動作狀況
		回路導		回路導通狀況			────────
性		通試驗		試驗中其他回路動作狀況			────────
		同時動作試驗					────────
		預備電源試驗				電源自動切換機能	────────
				端子電壓．容量	V AH
	信	緊急電源試驗				電源自動切換機能	────────
能		故障表	對中繼器之外部負荷供給電力回路之保險絲斷線狀況				────────
		示試驗	由其他中繼器之主電源供給者，其電源中斷狀況				────────
			檢知器電源遮斷狀況				────────
試		附屬裝置試驗					────────
	機	相互動作			相互通話狀況		────────
		試 驗			音響警報裝置鳴動狀況		────────
	中繼器	回路導通試驗					────────
	警報分區					──
驗	檢知器動作試驗
	警報	音聲警報裝置
	裝置	瓦斯漏氣表示燈
		檢 知 區 域 警 報 裝 置（dB）
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
    2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

緊急廣播設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用途
總樓地板面積		m2				樓層數				地上 層 地下 層
			型式			額定電壓					額定輸出功率
增幅器					AC V / DC V					W
操作器			廣播分區					回路數
			一齊 依樓層別選擇					／
			配線方式		型式			揚聲器種類				音壓		設置方式
揚聲器			2線式 / 3線式		喇叭型 個 / 號角型 個 / 其 他 個			L級 個 / M級 個 / S級 個				L級 dB / M級 dB / S級 dB		壁掛型 個 / 埋入型 個 / 其 他 個
啟動裝置(火警自動警報設備除外)			按鈕 緊急電話
			其他 （ 個）
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
				設置場所
外	增幅器‧			周圍狀況‧操作性					────────
觀	操作裝置			設置狀況					────────
試	‧遠隔操			構造‧性能					────────
驗	作器			操作部					距樓地板面高度 m
				預備品					────────

緊急廣播設備
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
	電源	常用電源				V
外		緊急電源種類				蓄電池設備
	啟動裝置	設置場所				────────
觀	‧	構造‧性能				────────
	緊急電話	緊急電話收納箱				────────
試	表示燈‧	設置場所				────────
	標識板	構造				────────
驗	揚聲器	設置場所				────────
		構造				────────
		層(系統)					──
性		回路選擇試驗
		啟動裝置試驗
能	增幅器‧	音響裝			L級
	操作裝置	置試驗		揚聲器	M級
試	‧遠隔操	(dB)			S級
	作裝置及	回路短路試驗
驗	複合裝置	緊急電	電源自動切換機能			────────
		源試驗	端子電壓‧容量			V AH
		一般廣播停止試驗
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

避難器具測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
樓層
用途
樓層別計算之收容人員
基準設置個數
減免數
減免對象事項
		避難梯
		緩降機
		滑杆
避難器具		避難繩索
種類及個數		滑臺
		避難橋
		救助袋(直降)
		救助袋(斜降)
設置數量（合計）
試驗項目			種類‧容量等內容					結果
外		避難器具 / 種類	器具－1 / ( )				器具－２ / ( )			器具－３ / ( )			器具－４ / ( )			───
觀	設置	開口部大小
試	場所等	長×寬×腰高(cm)
驗		設置狀況
		有無障礙物

避難器具
試驗項目				種類‧容量等內容				結果
	設置		下降空間確保
外	場所等		著地點狀況
	構造．性能
觀	裝置部
	裝置器具
試	固定部材料
	收納
驗	標識
	荷重	器具名( )		荷重 kg
性	試驗	器具名( )		荷重 kg
能		器具-1( )		設計拉拔荷重 kgf / 試驗荷重 kgf
性	拉拔強	器具-2( )		設計拉拔荷重 kgf / 試驗荷重 kgf
驗	度試驗	器具-3( )		設計拉拔荷重 kgf / 試驗荷重 kgf
		器具-4( )		設計拉拔荷重 kgf / 試驗荷重 kgf
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
   2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

標示設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用途					總樓地板面積	m2
樓層數		地上 層 地下 層
器具					設置個數
					大 型		個
			出口標示燈		中 型		個
					小 型		個
			室內避難方		大 型		個
標示設備			向指示燈		中 型		個
種類及數量					小 型		個
			走廊避難		大 型		個
			方向指示燈		中 型		個
					小 型		個
			樓梯通路誘導燈				個
			客席誘導燈				個
避難指標			設在避難出口				個
			設在通路				個
試 驗 項 目1					種類．容量等內容		結果
外				設置場所等			────────
觀	出口標示燈			外形尺寸			────────
試				標示面			────────
驗	避難方向指示燈			設置場所等			────────
				外形尺寸			────────

標示設備
試 驗 項 目1					種類．容量等內容	結果
			室內指示燈			標示面	────────
				設置場所	────────
	避難方向		走廊指示燈			外形尺寸	────────
外	指示燈					標示面	────────
			樓梯指示燈			設置場所	────────
			客席指示燈			設置場所	────────
觀					設置場所	────────
			設在避難出口			外形尺寸	────────
	避難指標					標示面	────────
試					設置場所	────────
			設在通路			外形尺寸	────────
				標示面	────────
驗			常用電源				V
	電源		緊急	種類			蓄電池設備(內藏型．別置型)
			電源	設置狀況(限內藏型)			────────
	電源自動切換試驗					────────
性		減光型			減光機能		────────
	切換動	消燈方式			消燈機能		────────
能	作試驗	點滅型			點滅機能		────────
		內照點滅型			點滅機能		────────
試		附誘導音裝置			誘導音機能		────────
	連動停				與火警自動警報 / 設備之連動停止		────────
驗	止試驗	附誘導音裝置
				與緊急廣播之連動停止		────────
備

註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

緊急照明設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用途					總樓地板面積		m2
樓層數		地上 層 地下 層
器具					設置個數
緊急照明			白熾燈型					個
設備光源			日光燈型					個
種類及數量			水銀燈型					個
			其他					個
試驗項目					種類．容量等內容		結果
	白熾燈型			設置場所				────────
				表示面				────────
	日光燈型			設置場所				────────
外				表示面				────────
	水銀燈型			設置場所				────────
觀				表示面				────────
				白熾燈型				────────
試	光源			日光燈型				────────
				水銀燈型				────────
驗				常用電源				V
	電源			緊急	種類			蓄電池設備(內藏型．別置型)
				電源	設置狀況(限內藏型)			────────

緊急照明設備
試 驗 項 目1					種類．容量等內容	結果
	水平面		白熾燈型		────────
	照度測試		日光燈型		────────
性			水銀燈型		────────
能	電源自動切換試驗				────────
試		減光型		減光機能	────────
驗	切換	消燈方式		消燈機能	────────
	動作	閃滅型		閃滅機能	────────
	試驗	內照閃滅型		閃滅機能	────────
備

註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

連結送水管設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用途
地下層總樓地板面積					ｍ2					樓層數				地上 層 地下 層
送水口					設置位置
					種類					設置數量				個
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
				設置場所					────────
外	送	設置場所等		設置高度					距基地地面高度 m
	水			標示					────────
	口	送水口					────────
		逆止閥					────────
觀	出	出水口				樓層					──
		設置數量				雙口形
					單口形
			設置場所					────────
試	水		周圍狀況‧操作性					────────
		出水口	設置高度					距樓地板面高度 m
			構造					────────
驗			標示					────────
	口		設置場所					────────
			設置狀況					────────
		水帶箱	周圍狀況					────────
			材質					────────
	等		標示					────────

連結送水管設備
試驗項目					種類‧容量等內容		結果
	出水口等		水帶
		水帶‧瞄子	瞄子
			結合狀態
外		設置場所
		幫浦規格		製造廠		額定出水量 l/min
						額定全揚程 m
	加			型式		製造號碼
		電動機規格		製造廠		種類 型電動機
						額定電壓 V
				型式		額定電流 A
	壓			製造號碼		額定輸出 kVA
觀		幫浦‧電動機		設置狀況	────────
				接地工程	種接地
				配線	────────
	送			潤滑油	────────
		防止水溫上昇 / 之排放裝置		配 管	管徑 A
				限流孔	流過口徑 mm
	水			設在中繼幫浦之排	排放配管高度 m
試				放配管‧排放裝置	排放裝置設定壓力 kgf/cm2
		性能試驗裝置配管‧閥類			────────
	裝	呼水裝置		材質	鋼板製‧合成樹脂製
				水量	l
				溢水用排水管	管徑 A
				呼水管	管徑 A
	置			補給水管	管徑 A
驗				減水警報裝置	浮球閥‧電極
				設置場所
		控制裝置		控制盤	────────
				預備品	────────
				接地工程	種接地

連結送水管設備
試驗項目					種類‧容量等內容	結果
	加壓		壓力計‧ / 連成計			設置位置		────────
	送水					性能		壓力計之精度等級 級
外	裝置		耐震措施					有 ‧ 無
	啟	直接		設置場所				────────
	動	操作部		表示				────────
	裝	遠隔		設置場所				────────
	置	操作部		構造				────────
觀				表示				────────
	配	設置狀況					專用‧兼用
	管	配管					A
	‧	材質					────────
	閥	閥類					────────
試	類	吸水管					────────
		耐震措施					────────
	電 / 源	常用電源					V
		緊急電源種類					發電機設備‧蓄電池設備
	高架‧中間水槽	構`-造					────────
驗		水量					l
		給水裝置					────────
		耐震措施					────────
		呼水裝置			減水警報裝置動作狀況			距底面之高度 cm
	加	動作試驗			自動給水裝置動作狀況			────────
性	壓				由呼水槽補給水狀況			────────
	送	控制裝置			啟動‧停止操作時狀況			────────
能	水	試驗			電源切換時之運轉狀況			────────
	裝	啟動裝置試			幫浦啟動狀況			────────
試	置	驗‧啟動表			啟動表示點燈狀況			────────
	試	示試驗 １			運轉狀況			────────
驗	驗	幫浦試驗			關閉運轉 / 時狀況		關閉揚程	m
				電壓	V
				電流	A

連結送水管設備
試驗項目					種類‧容量等內容	結果
	加壓 / 送 / 水 / 裝 / 置		額定負荷 / 運轉時狀況	額定揚程	m
		幫浦試驗		電壓	V
能				電流	A
試		防止水溫上昇排放裝置試驗			排放水量 l/min
驗		幫浦性能試驗裝置試驗			標示值的差 l/min
	配管耐壓		不用加壓送水裝置之配管部分		試驗壓力 kgf/cm2
	試驗		使用加壓送水裝置之配管部分		試驗壓力 kgf/cm2
綜			送水壓力		kgf/cm2
合	放水試驗		放水壓力		kgf/cm2
試			放水量		l/min
驗	緊急電源		發電機設備		────────
	切換試驗		蓄電池設備		────────
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

消防專用蓄水池測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用途				基地			總樓地板面積
				面積	m2		合計			m2
構造					建築物高度			m
試驗項目					種類．容量等內容					結果
	設置場所等		距建築物之水平距離			m
水			消防車之接近			────────
			種類			防火水槽		水池	其他
	種類．		有 效 水 量(m3)
	有效水量		數量
			有效水量的合計(m3)
源	吸水管 / 投入孔		投入孔尺寸			cm
			投入孔字樣標示			────────
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

排煙設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用 途					總樓地板面積			m2
試驗項目					種類．容量等內容		結果
		設置場所
		設置方法					────────
外	排煙機	構造．材質					────────
		性能					m3/min
		電動機與排煙機之連結					────────
		自動		設置場所			────────
		啟動	探測器	構造．性能			────────
觀		裝置		配線			────────
	啟動裝置		自動控制盤或自動啟動盤				────────
		手動	設置場所				────────
		啟動	構造				────────
		裝置	遠隔操作方式				────────
試			標示				────────
			區劃構成				────────
		排煙	構造				────────
		區劃	規模				────────
			可動式防煙壁				────────
驗	排煙口等		設置位置				────────
			周圍狀況				────────
		排煙口	開口面積				────────
			與風管接續				────────
			構造．材質				────────
	排煙口					────────

排煙設備
試驗項目			種類．容量等內容					結果
		設置場所等	────────
外		設置方法	────────
觀	風管	斷面積	────────
試		防火區劃貫通部分	────────
驗		閘門	────────
	電源	常用電源	V
		緊急電源種類	發電機設備．蓄電池設備
	排煙區劃
性	自動啟動	探測器動作狀況
能	裝置動作	排煙機動作狀況
試	試驗	排煙口狀態
驗	手動啟動	啟動裝置動作狀況
	裝置動作	排煙機動作狀況
	試驗	遠隔操作狀況
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

緊急電源插座測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用途					總樓地板面積	m2			樓層數	地上 層 地下 層
試驗項目					種類‧容量等內容				結果
	設置場所
			11 層 以 上					個
外	設置數		地下街					個
			設在一個樓層之最大個數					個
			設在一個專用幹線之最大個數					個
觀	專用幹線					本
	過電流		設置場所					────────
	熟斷器		種類					開閉器15A‧配線用遮斷器20A
試			設置場所					距地板面的高度 m
	保護箱		構造					────────
			接地					────────
驗	電源		常用電源					────────
			緊急電源種類					專用受電‧發電機設備‧蓄電池設備
	表示燈					────────
性能試驗	端子電壓試驗				最大			V
					最小			V
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

無線電通信輔助設備測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
用途					總樓地板面積	m2	樓層數	層
試驗項目					種類‧容量等內容				結果
	使用區分‧設備方式					專用 共用（ ）
					周波數 MHz
	無線電		設置場所			────────
	機接續		端子收容保護箱			────────
外	端子		接續端子			────────
	增幅器		設置場所			────────
			構造‧性能			────────
				設置場所
觀			混合分配器	插入損失		dB
	混合分			構造‧性能		────────
	配器‧			設置場所
	混合器		混合器	插入損失		dB
試	‧分配			構造‧性能		────────
	器‧分			設置場所
	波器或		分配器	插入損失		dB
	其他類			構造‧性能		────────
驗	似器具			設置場所
			分波器	插入損失
				構造‧性能		────────

無線電通信輔助設備
試驗項目				種類‧容量等內容	結果
		電纜
外		接續
		天線	利得	dB
	天線‧洩		設置個數
	波同軸電		結合損失	dB
觀	纜‧同軸	洩波同軸電纜	使用長	m
	電纜		傳送損失	dB/Km
		同軸電纜	使用長	m
			傳送損失	dB/Km
試		設置位置
		設置方法		────────
	工程方法	結線		────────
		接續部之防水措施		────────
驗		耐熱措施		────────
		金屬板等影響之有無		────────
性 / 能 / 試 / 驗	電壓定在波比之測定
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

緊急電源（發電機設備）測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
使用區分				僅供消防安全設備使用(消防設備種類 )
				與其他設備共用(共用設備種類 )
發電機設備				製造廠					型式號碼‧製造年
規格				額定輸出		kVA					額定電壓					V				絕緣等級
原動機				引擎馬力				BHP					轉速				rpm
規格				額定電壓				V					額定頻率				Hz
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
		設置場所
	設				換氣設備					────────
外	置	專用室			有效之防火區劃					────────
	場	‧			防水措施					────────
	所	機械室等			防止起火‧防止擴大延燒					────────
	等				有無照明設備					────────
觀					標示					────────
	構造‧性能					────────
	保	應確保保有					操作面前面		點檢面	換氣面		其他面		周	相 / 互 / 間		相對面					變電設備或蓄電池設備				建
	有	距離之機器					操	點	換		其					築
試	距	等部分					圍			作	檢	氣		他		整 / 套 / 式		整套式以 / 外		物
	離	機器名 １					面	面	面		面					等
	︵	整套式					－	－
	m	整套式以外	發電裝置				－		－	－		－					－
驗	︶		控制裝置					－	－					－
			燃料槽原動機				－		－	－		－		－			－	－	－		－		－		－		－

緊急電源(發電機設備)
試驗項目					種類‧容量等內容	結果
		分岐方法			────────
外		結線‧接續			────────
		標示			────────
觀	設置	耐震措施			────────
	方法	發電裝置‧控制裝置﹙高水溫、低油壓、超轉速保護裝置﹚			────────
試		配線			────────
		引擎排氣管與固定設備連接處 / 有無裝設防震軟管			────────
驗		引擎運轉部有無安全護網裝置			────────
		控制盤﹙電壓、電流、頻率表﹚			────────
		油箱容量			供滿載運轉 小時，燃料種類
	啟動	蓄電池設備啟動			V， 個， AH，啟動 次
性	方式	空氣系統啟動			Kg/cm2 ， l，啟動 次
	通風換氣試驗				風機 V， kW，風量 CMM
能		電機子捲線		高壓	MΩ
		‧主回路		低壓	MΩ
試	絕緣	激磁繞組			MΩ
	阻抗	控制回路			MΩ
驗	試驗	控制回路(自動盤)			MΩ
		充電	交流側端子		MΩ
		裝置	直流側端子		MΩ

緊急電源(發電機設備)
試驗項目				種類‧容量等內容	結果
	接地阻抗試驗			Ω
	絕緣耐力試驗			施加電壓 V
性	動作試驗	保護裝置動作試驗	過電流遮斷器	動作電流值 A
			超速停止裝置	動作回轉值 rpm
能			斷水或水溫上昇停止裝置 / (水冷式)	動作溫度 度
			氣體溫度上昇停止裝置 / (氣渦輪機)	動作溫度 度
試			減液警報裝置(電氣啟動式)	設定液面 mm
			啟動空氣壓下降警報裝置 / (空氣啟動式)	動作壓 kgf/cm2
驗			啟動空氣壓自動充氣裝置 / (空氣啟動式)	動作壓 kgf/cm2
			手動停止裝置
		切換試驗	啟動試驗	電壓確立時間 sec
			自動切換試驗﹙ATS﹚	V， A，極數
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
2. 測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

緊急電源（蓄電池設備）測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
使用區分					僅供消防安全設備使用(消防設備種類 )
					與其他設備共用(共用設備種類 )
蓄電池設備					容量		AH					輸出電壓				V
					種類					單元數
充電裝置					充電方法					輸出電壓				V
					輸入電壓		V					輸出電流				A
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
		設置場所
	設			換氣設備					────────
外	置	專用室		有效之防火區劃					────────
	場	‧		防水措施					────────
	所	機械室等		防止起火‧防止擴大延燒					────────
觀	等			有無照明設備					────────
				標示					────────
	構造‧性能					────────
試	保	應確保保有				操作面前面		點檢面	換氣面	其他面		周	相 / 互 / 間	相對面					變電設備或發電設備			建
	有	距離之機器					操	點		換	其				築
	距	等部分					作	檢		氣	他	整 / 套 / 式		整套 / 式以 / 外	物
驗	離	機器名 １					圍		面	面		面	面				等
	︵	整套式					－	－
	m	整套式以外	蓄電池設備			－			－			－		－	－		－	－	－		－	－
	︶		充電裝置					－	－	－	－		－	－	－		－	－

緊急電源(蓄電池設備)
試驗項目			種類‧容量等內容	結果
		分岐方法	────────
外		結線‧接續	────────
觀	設置	標示	────────
試	方法	耐震措施	────────
驗		蓄電池設備‧充電裝置	────────
		配線	────────
性	接地阻抗試驗		種接地 Ω
能	絕緣	充電裝置之交流側端子與大地間	MΩ
試	阻抗	變流﹙逆﹚裝置之交流側端子與大地間	MΩ
驗	試驗	直流側端子與大地間	MΩ
	動作	減液警報裝置	────────
	試驗	切換裝置	────────
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2. 測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

耐燃耐熱配線測試報告書
					測 試 日 期 年 月 日
					測 試 人 員
					姓 名 簽章
					地 址
消防安全 / 設備的種類		室內消防栓設備 自動撒水設備 水霧滅火設備 泡沫滅火設備 / 二氧化碳滅火設備 乾粉滅火設備 室外消防栓設備 / 火警自動警報設備 瓦斯漏氣火警自動警報設備 / 緊急廣設備 標示設備 排煙設備 連結送水管 / 緊急電源插座 無線電通信輔助設備
試驗項目				種類‧容量等內容		結果
	電源回路的		設置場所	────────
外	開閉器‧遮		開閉器	────────
	斷器等		遮斷器	────────
			保護配線之線路	電源回路‧操作回路‧表示燈回路‧警報回路
觀	耐燃耐熱		電線的種類‧大小	────────
	保護配線		配線方法	────────
			接續	────────
試			工事方法	────────
	配線(耐燃		電線的種類‧大小	────────
	耐熱保護配		配線方法	────────
驗	線除外)		接續	────────
	耐震措施			────────
	接地阻抗		電壓種類	低壓‧高壓‧特別高壓
性	試驗		接地阻抗值	Ω
能			電源回路	V MΩ
試	絕緣抵抗		操作回路	V MΩ
驗	試驗		表示燈回路	V MΩ
			警報回路	V MΩ

耐燃耐熱配線
試驗項目			種類‧容量等內容	結果
性 / 能 / 試 / 驗	絕緣阻抗 / 試驗	探測器回路	V MΩ
		附屬裝置回路等	V MΩ
	絕緣耐力試驗		V MΩ
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。