附表一  高低壓電氣設備定期檢測紀錄總表(   年  月)

| 用電場所名稱 |  | 用電地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用電場所負責人 |  | 責任分界點 |  |  |  |  |
| 電號 |  |  | 契約容量 |  |  |  |
| 檢測（日期.氣候） | 日期： ，天氣： ，氣溫： ℃，濕度： ％ |  |  |  |  |  |
| 電氣技術人員 |  |  | 執照號碼 |  |  |  |
| 通訊處 |  |  |  |  |  |  |
| 記錄人員 |  | 下次檢測月份 |  |  |  |  |
| 用電設備容量 | 供電電壓： 電動力： hp，電熱： kW，照明： kW，其他： |  |  |  |  |  |
| 附件及檢驗項目 |  |  | 序次數量 | 評判結果(註1) |  | 說明 |
| （一）A表：高壓直流耐壓絕緣檢測紀錄 |  |  |  |  |  |  |
| （二）B表： 高壓斷路器檢測紀錄 |  |  |  |  |  |  |
| （三）C表： 高壓變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器檢測紀錄 |  |  |  |  |  |  |
| （四）D表：高壓保護電驛檢測紀錄 |  |  |  |  |  |  |
| （五）E表： 低壓設備檢測紀錄 |  |  |  |  |  |  |
| （六）F表： 高低壓設備熱顯影檢測紀錄 |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |
| 註1：評判結果：G-良好、D-劣化、I-待修檢查、B-不良。頁次欄不敷使用應另複製該表填寫。 註2：停電檢驗應填A至E表，非停電檢驗應填F表。各表不敷使用應另複製該表填寫。 註3：總表應填一式3份，A至F附表一式1份，總表2份於檢驗後次月15日前分送地方主管機關及所在地電業營業處所備查，總表及A至F附表各1份檢驗單位應自行保存2年，主管機關得隨時查驗之。 用電場所負責人簽章 。專任電氣技術人員簽章 。 年 月 日 填表 |  |  |  |  |  |  |