「臺北市政府產業發展局 補助設置太陽光電發電設備」
太陽光電發電設備電能生產及運轉紀錄表
申請人： 核定補助文號：
設備正式運轉日期： 　年　 　月　 日 實際設置容量： kWp
設備型式：太陽光電發電設備 □全額躉售 □餘電躉售 □僅併聯不躉售
季別：□第一季 □第二季 □第三季 □第四季
電表型式：□機械式電表 □數位式電表
發電量紀錄(記錄時間至少一個月記錄一次，建議每月的最後一天的當日下午5時以後抄發電量，或每月的第一天的當日上午8時前抄發電量)。
抄表日期	年 月 日	年 月 日	年 月 日
電表累計讀數	度(kWh)	度(kWh)	度(kWh)
當月發電度數	度(kWh)	度(kWh)	度(kWh)
當月實際發電天數	天(Day)	天(Day)	天(Day)

本季設備運轉狀況(若曾經發生故障，請詳細記載與說明故障原因及維修狀況)
□ 未曾發生故障 □ 曾經發生故障

故障日期	故障代碼	故障原因	修復日期	修復狀況
年 月 日			年 月 日

故障項目代碼：
A.模組 B.電腦 C.變壓器 D.蓄電池 E.變流器 F.阻絕二極體 G.突波吸收器 H.充放電控制器 J.串列開關 K.直流離斷開關 L.交流斷路器 I.數位式瓦時計 M.機械式瓦時計 N.其他

填表人：　 　 　　 申請人：

註：1.本季報表單請自正式運轉日起記錄每季使用狀況，並請於每年1、4、7、10各月之5日前完成紀錄，並繳交上一季之電能生產及運轉紀錄表，寄至「臺北市信義區市府路1號北區1樓-產業發展局公用事業科收」或傳真至02-23453938。
2.每月記錄電表讀值時建議以記錄機械式電表為原則。
3.每季表單請自行複印使用。