【設置冷凍(藏)庫施(完)工驗收報告書】
申請序號：	承 辦 人：
收件日期： 年 月 日 (以上由審核單位填寫)

◎下列表格內容皆必填
申請單位名稱 / (同商業登記名稱)
統一編號					申請單位用印		申請單位章 / 負責人章
負責人
聯絡人資訊
姓名
聯絡電話
E-mail
通訊地址	□□□					承攬廠商名稱
補助款領取以電匯方式撥款，請檢附存摺封面及填妥下列資料(限匯入申請單位帳戶) / 金融機構名稱： / 分行名稱： / 戶 名： / 帳 號： / 匯款帳號須與申請單位名稱相同，若不同者，應出具聲明書佐證說明。
申請設備資料
冷凍(藏)庫安裝工期			年 月 日 ~ 年 月 日
申請單位驗收日期			年 月 日
預估節電量(度電/年)
設備項目 / (包含軟硬體)		廠牌與型號		用途說明		單價 / (元)		數量	金額小計 / (元)

合計					元
補助金額					元
□同意 臺北市政府產業發展局申請查詢受補助之電錶用電量(請務必勾選同意，方可申請助)

1【產業局核准補助函影本】
黏貼處

2【冷凍(藏)庫型式及規格證明文件】
★下列完工驗收項目請詳閱並打勾確認檢附資料是否符規 / 1.申請設備已包含冷凝主機設備：限採用原廠變頻控制之高能效壓縮機：是□ / 2.申請週邊附屬設備是否包含庫板：是□ 否□ (勾選「是」者須檢附庫板材質為PIR (Polyisocyanurate，聚異三聚氰酸酯)、PU(Polyurethane，聚氨酯)或XPS(Extruded Polystyrene，聚苯乙烯)，具有阻隔冷氣外洩及保溫之功能之佐證資料)。 / 3.申請冷凝主機是否具備智慧節能連鎖控制系統最佳化功能：是□ 否□ (勾選「是」者請檢附原廠型錄。
黏貼處
影本須註明「與正本相符」字樣及加蓋「申請單位用印」和「負責人用印」 / 以及施工廠商之統一發票章或公司章及負責人章 / 施工廠商用印 / 申請單位章 / 負責人章

3【完工前、後現場照片】
施工前現場照片
施作項目
拍攝日期
施作地點
完工後現場照片
施作項目
拍攝日期
施作地點

備註：本表得依實際情形自行修改、擴充或刪減

4【完工後之用電情形紀錄】
量測人員姓名： / (量測人員須為冷凍空調丙級技術士以上人員，請檢附資格證明文件於本表後)
量測起訖日期(年/月/日)： (週一) 至 (週日)
記錄時數(小時)		記錄筆數(筆)		累計用電量(kWh)
實際節電量(kWh/年)
實際節電量計算式：
完工後冷凍(藏)庫耗電(kW)變化曲線圖
新機照片(外觀及規格銘牌)			量測過程照片
註：申請人應裝設數位電錶，並於申請時及完工後提出委由冷凍空調丙級技術士以上人員量測冷凍(藏)庫用電情形紀錄，量測時間須於週一至週日同一時間，各別量測連續168小時，記錄耗電(kW)及累計耗電量(kWh)，並依據量測結果提供預估節能成效及節能成果分析。

備註：本表得依實際情形自行修改、擴充或刪減。
5【購置費用憑證】
※□統一發票□收據 (開立日期於中華民國112年6月30日以後)
黏貼處
發票影本或收據(加蓋免用統一發票專用章) / 須註明「與正本相符」字樣及加蓋「申請單位用印」和「負責人用印」 / 申請單位章 / 負責人章

備註：本表得依實際情形自行修改、擴充或刪減。

6【臺北市設備汰換回收聯單-第三聯正本】
黏貼處
依循本府環境保護局所訂回收途徑進行處理，以臺北市環保局山豬窟廢棄物處理廠開立之「臺北市設備汰換回收聯單-第三聯正本」作為證明文件。

7【申請契約用電調整下降核定函】
(無則免附)
★非中小企業但設備安裝之地址位於受台電公司核供限制之行政區域且契約用電容量超過八百瓩以上，申請補助比例提高百分之十者，請檢附與台電公司申請調降契約用電調整下降核定函。
黏貼處

備註：請黏貼後對折

8【受補助單位戶名之金融機構存摺封面影本】
黏貼處
須註明「與正本相符」字樣及加蓋「申請單位用印」和「負責人用印」 / (帳戶名稱與申請單位名稱應相同) / 申請單位章 / 負責人章

備註：本表得依實際情形自行修改、擴充或刪減。

9【檢附文件及填寫重點檢核項目自我檢核表】
檢附文件及填寫重點檢核項目	自我檢核
	是	否	無
1.完工驗收報告書	□	□	□
1.1是否檢附完工前、後現場照片	□	□	□
1.2所有施工及銷售廠商皆參與驗收，並於完工驗收報告書加蓋大小章	□	□	□
2.檢附冷凝主機設備原廠型錄：限採用原廠變頻控制之高能效壓縮機	□	□	□
3.申請週邊附屬設備之庫板材質為PIR(Polyisocyanurate，聚異三聚氰酸酯)、PU(Polyurethane，聚氨酯)或XPS(Extruded Polystyrene，聚苯乙烯)材質，具有阻隔冷氣外洩及保溫之功能。	□	□	□
4.申請冷凝主機具備智慧節能連鎖控制系統最佳化功能應檢附原廠型錄	□	□	□
5、費用之原始憑證(發票或收據)正本(若需用於報稅，可提供影本並註明用途)	□	□	□
5.1當年度發票或收據且應為112年6月30日以後開立	□	□	□
5.2發票或收據是否載明買受人名稱及營利事業統一編號	□	□	□
5.3設備費及施工費是否已分開註明或詳細之品項金額明細表	□	□	□
5.4發票是否已加蓋施工或銷售廠商之統一發票章	□	□	□
5.5收據是否已載明廠商或銷售者之統一編號及代表人姓名	□	□	□
6.臺北市設備汰換回收聯單-第三聯正本	□	□	□
7.設備(系統)之廠商保證書（卡）影本1份	□	□	□

10【切結書】

        (立切結書人）(申請單位名稱)
所填具之「臺北市服務業汰換節能設備補助」補助申請表及其他檢附文件，絕無隱匿、虛偽或假造等不實情事，且本次申請補助內容未同時獲其他政府機關之相關補助，如有虛偽不實願負相關法律責任，並依「臺北市服務業汰換節能設備補助要點」第九點規定辦理，絕無異議。

此致
臺北市政府產業發展局

     立切結書人：(申請單位名稱)
     統一編號：

     代表人：(負責人姓名)
申請單位章
     身分證字號：

負責人章

中 華 民 國 年 月 日
11【領據】

茲領到臺北市政府產業發展局依據「臺北市服務業汰換節能設備補助要點」核發之補助經費
計新臺幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整無訛
(金額大寫，請用零、壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖)，業經收訖立據為憑。
此 據
臺北市政府產業發展局

申請單位章
   申請單位：
負責人章
   統一編號：
   申請單位地址：
   代表人：(負責人姓名)
   身分證字號：
   聯絡電話：
   金融機構名稱：
   分行名稱：
   戶名：
   帳號：

中 華 民 國 年 月 日