臺北市士林區芝山國民小學場地外借---芝星廣場照明設施電費計算表

- 燈具型式 :  200w LED 戶外型

- 燈具數量 :  16盞

- 電費1度費用一覽表 :

| 1月 (非 夏季) | 2月 (非 夏季) | 3月 (非 夏季) | 4月 (非 夏季) | 5月 (非 夏季) | 6月 (夏季) | 7月 (夏季) | 8月 (夏季) | 9月 (夏季) | 10月 (非 夏季) | 11月 (非 夏季) | 12月 (非 夏季) | 年度 電費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1度 3.97元 | 1度 3.97元 | 1度 3.97元 | 1度 3.97元 | 1度 3.97元 | 1度 5.1元 | 1度 5.1元 | 1度 5.1元 | 1度 5.1元 | 1度 3.97元 | 1度 3.97元 | 1度 3.97元 |  |

四、”電”的計價單位 : 電的計價單位：「度」（KWH、瓩時）

「一度電」就是1,000(W)瓦耗電的用電單位，使用一小時所消耗的電量，表示為1000瓦/小時(WH)或1瓩、小時(KWH)。

其關係如下：

例：10w的夜燈，用電1,000小時將耗多少度？

10w×1,000時=10,000w/H(WH)

=10瓩．小時(KWH)

=10度電

- 本次申請為   ~

故用電計算為

200W*16盞*    時=            w/H(WH)=       瓩．小時(KWH)=    度電

度電*3.97=       無條件進位     元